## Sheet1
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ "MEDENJAK" KOPRIVNICA
PREDMET NABAVE: KLIMA UREĐAJI
Evidencijski broj nabave: 8/26 JDN
TROŠKOVNIK
Red. br. | OPIS UREĐAJA | Naziv i marka uređaja, proizvođač (upisuje Ponuditelj) | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | UKUPNI IZNOS u EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ( 5X6)
1 | Objekt "Jabučica", Krešimirova ulica 30/1, Starigrad, Koprivnica
1.1. | Dobava i montaža zidnog klima uređaja, instalacija dužine do 3 m, spajanje na el. instalaciju, unutarnja jedinica snage minimalno 5,3/5,8 kW, inverter, R-32X, vanjska jedinica minimalne snage 5,3/5,8 kW, inverter R-32, energetski razred A+++ |  | KOM | 3
1.2. | Dobava i montaža pumpe za odvod kondezata, 20 lit/h |  | KOM | 1
2 | Objekt "Zvjezdica", Ulica Franje Mraza 24, Koprivnica
2.1. | Dobava i montaža stropnog klima uređaja, instalacija dužine do 5 m, spajanje na el. instalaciju, bušenje armiranobetonskog zida, unutarnja jedinica, stropna kazeta snage minimalno 5,0/5,5 kW, inverter, R-32, vanjska jedinica minimalne snage 5,2/6,0 kW, inverter R-32, energetski razred A+++, ugrađeno UV LED svjetlo |  | KOM | 6
| UKUPAN IZNOS bez PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om u EUR |  |  |  |  | 0
Uz ponudu je potrebno dostaviti tehničku specifikaciju ponuđenih uređaja.
Napomena:
U ponuđenu cijenu mora biti uključena dobava, montaža i ugradnja svih elemenata uz sve potrebne prateće
radove do pune funkcionalnosti, puštanje u rad, transportni trošak, prijevoz i isporuka na sljedećim adresama:
1. Objekt "Jabučica", Krešimirova ulica 30/1, Starigrad, Koprivnica
2. Objekt "Zvjezdica", Ulica Franje Mraza 24, Koprivnica
1. Klima uređaje potrebno je dostaviti, montirati te priključiti na instalacije i izvršiti probni rad u objektima "Jabučica" i "Zvjezdica".
2. Dostavljena oprema mora biti nova, nekorištena i u originalnoj tvorničkoj ambalaži.
3. Za opremu potrebno je prilikom isporuke dostaviti garanciju, upustva za rad i održavanje.
4. Prije nabave klima uređaja, potrebno je obići lokacije iz troškovnika uz prethodnu najavu.
Mjesto i datum:
U _______________________, 2026.
Ime i prezime ovlaštene osobe
Ponuditelja
M.P.
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)